Ausschreibung								12.09.2012

Projekt:		Bürogebäude

LV:		000	Bodenbelagsarbeiten

Gewerk:	000 	Bodenbelagsarbeiten

Titel: 		000	Sockelleisten

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Leistungsbeschreibung		Einheitspreis	Gesamtpreis EUR

000.000.0000	200,0	m	Kernsockelleiste aus chlorfreiem Hochleistungskunststoff,

mit flexibler Dichtlippe zu Wand und Boden,

Sockelhöhe ca. 60 mm,

Farbton: nach Wahl des AG - aus Farbpalette des Herstellers

dekorgleich mit den Belägen aus  Designbelags - Kollektionen

Verbundliste  siehe Händlerkollektion oder unter

www.doellken-weimar.de

Incl. Befestigung  und Montagematerial

Döllken Heißschmelzkleber HKS 18/300

Untergrund:

Innenecken/Außenecken/Endstücke  sind zu stanzen

Zubehör

Nicht erforderlich

Erzeugnis(se)

Döllken- Weimar GmbH

Design - Kernsockelleiste EP 60 flex life

Polyolefin mit  Hartfaserkern,

W 342 travertin,

h= ca. 60 mm Artikel- Nr.

Titel: 		020 Sockelleisten					Summe	___________